## Lista al 22 OCTUBRE 2019
LISTA DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE RADIACIONES NO IONIZANTES CERTIFICADO POR EL MTC
Resolución Ministerial N° 965-2005-MTC/03 Directiva Certificación Equipos Medición Radiaciones No Ionizantes (publicado El Peruano el 29/12/2005) Con Resolución Ministerial N° 582-2018-MTC/01 - ANULA RENOVACIÓN RNI - TUPA DGFSC 006 (publicado en el diario El Peruano el 28/07/2018)
Lista actualizada al 22/10/2019
N° | Código | Marca | Modelo | Función | Vence | Condición
1 | EMRNI0026 | NARDA S.T.S. | S.R.M.-3006 | Medidor de Radiación Selectivo de 9 kHz a 6 GHz.. | 2019-12-04 | Vigente
2 | EMRNI0027 | AARONIA AG | HF-6065 V4 | Analizador de espectro portàtil de 10 MHz a 6 GHz.. | 2019-12-19 | Vigente
3 | EMRNI0028 | NARDA | NBM-520 | Medidor de banda ancha de campos electromagnéticos de 100kHz a 60GHz | 2020-02-27 | Vigente
4 | EMRNI0029 | AARONIA AG | NF-5035 | Analizador de espectro portàtil de 1Hz a 30MHz.. | 2020-02-26 | Vigente
5 | EMRNI0030 | WAVECONTROL | SMP2 | Medidor selectivo de banda ancha de campos electromagnéticos de 1 Hz a 18 GHz. | 2020-06-04 | Vigente
6 | SMRNI0031 | WAVECONTROL | WP400 | Sonda isotrópica de campo electomagnetico de 1 Hz a 400 kHz | 2020-06-05 | Vigente
7 | EMRNI0032 | SMART FIELDMETER | RFP-04HF / PI-03 (Monitor / Sonda) | Monitor portátil de campo eléctrico con sonda externa | 2022-06-12 | Vigente
8 | SMRNI0033 | WAVECONTROL | WPF18 | Sonda isotrópica de campo electomagnetico de 300 KHz a 18 GHz | 2022-08-31 | Vigente
9 | EMRNI0034 | AARONIA | SPECTRAN NF-5030S | Analizador de espectro portátil de 1Hz a 30MHz.. | 2022-11-02 | Vigente
10 | AMRNI0035 | NARDA S.T.S. | 3501/03 (Número de parte) | Antena Isotrópica de Campo Eléctrico de 27 MHz-3 GHz.. | 2022-11-21 | Vigente
11 | AMRNI0036 | NARDA S.T.S. | 3502/01 (Número de parte) | Antena Isotrópica de Campo Eléctrico de 420 MHz-6 GHz. | 2022-11-21 | Vigente
12 | AMRNI0037 | NARDA S.T.S. | 3581/02 (Número de parte) | Antena Isotrópica de Campo Magnético de 9 KHz-250 MHz. | 2022-11-21 | Vigente
13 | AMRNI0038 | NARDA S.T.S. | BN 3551/02 (Número de parte) | Antena Isotrópica de Campo Magnético de 9 KHz-300 MHz. | 2022-11-21 | Vigente
14 | AMRNI0040 | NARDA S.T.S. | BN 3531/04 (Número de parte) | Antena Isotrópica de Campo Magnético de 9 KHz-300 MHz. | 2022-11-21 | Vigente
15 | EMRNI0041 | ANRITSU | MS2711E | Analizador de espectro portátil de 9 kHz a 3 GHz. | 2022-12-19 | Vigente
16 | SMRNI0042 | WAVECONTROL | WPF3 | Sonda isotrópica de campo eléctrico de 100 KHz a 3 GHz | 2023-07-19 | Vigente
17 | EMRNI0043 | WAVECONTROL | SMP2 | Medidor selectivo de banda ancha de campos electromagnéticos de 0 Hz a 40 GHz. (año 2019) | 2024-04-22 | Vigente
18 | SMRNI0044 | WAVECONTROL | WPF8 | Sonda isotrópica de campo electomagnetico de 100 KHz a 8 GHz (año 2019). | 2024-05-29 | Vigente